Уважаемые господа!

Для формирования технического задания Вам необходимо заполнить поля таблицы, расположенной ниже. Напоминаем, что чем больше исходных данных вы предоставите, тем точнее можно будет подобрать для Вас подходящее техническое решение. Убедительная просьба, выслать копию настоящего опросного листа на почту info@yantaimoon.com.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

чиллеры

| Заказчик: |  |
| --- | --- |
| Объект: |  |
| Адрес объекта: |  |
| Телефон: |  |
| Контактное лицо: |  |
| Дата: |  |

| Холодопроизводительность, кВт: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип чиллера: | 11. | Тип конденсаторов: |
|  | Только холод |  |  | Воздушного охлаждения |
|  | Холодильная машина c free- cooling |  |  | Водяного охлаждения |
|  | Тепловой насос (тепло/холод) |  |  |  |
| Конфигурация чиллера: | 13. | Тип вентиляторов конденсаторов или градирен: |
|  | Моноблок |  |  | Осевые |
|  | С выносными конденсаторами |  |  | Центробежные (напор,Па) |  |
|  | С выносными «сухими градирнями» |  |  |  |
| Тип хладагента: | 15. | Тип холодоносителя: |
|  | R 410A |  |  | Вода |
|  | R 407C |  |  | Этиленгликоль, % |  |
|  | R 134A |  |  | Пропиленгликоль, % |  |
| Параметры холодоносителя: | 17. | Диапазон рабочих температур окружающей среды: |
| Температура на входе в чиллер (+12), °С: |  |  | Зимой (+5), °С: |  |
| Температура на выходе из чиллера(+7), °С: |  |  | Летом (+35), °С: |  |
| Дополнительные требования по комплектации (наличие гидромодуля, параметры насосной станции (указать расход жидкости (по проекту), напор на сеть (по проекту), др.): |