Уважаемые господа!

Для формирования технического задания Вам необходимо заполнить поля таблицы, расположенной ниже. Напоминаем, что чем больше исходных данных вы предоставите, тем точнее можно будет подобрать для Вас подходящее техническое решение. Убедительная просьба, выслать копию настоящего опросного листа на почту info@yantaimoon.com.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
Компрессорный агрегат

| Дата |  |
| --- | --- |
| От кого (название фирмы) |  |
| Контактное лицо (ФИО) |  |
| Тел/факс |  |
| Эл. почта |  |
| Регион |  |
| Откуда о нас узнали: |  |

| Предпочтительный тип хладагента R717 (аммиак) R22 R507a R404a R134a другой (указать)________ |  |
| --- | --- |
| Холодопроизводительность, кВт |  |
| Режим работы: -температура кипения , °C -температура конденсации, °C |  |
| Маслоохлаждение: -водой, гликолем -хладагентом (термосифонное) |  |
| Нужен ли силовой щит |  |
| Дополнительные сведения |  |